Перелік засобів вимірювання, що застосовувались при виконанні наукової роботи:

Назва __________________________________________________________________________________________________________________________

Термін виконання:

Науковий керівник _________ Відповідальний виконавець________________

| Фізичні величини, що застосовуються (параметри) | Засоби виміру, що застосовуються |
| --- | --- |
| Найменування | Діапазон очікуваних значень | Припустима похибка вимірювань | Найменування, тип | Заводський номер | CI | Діапазон вимірю вань | Похибка вимірювань | Дата, вид метрологічного контролю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приклад:

| Визначення рH середовища | 0-14 рH | 0.05 рН | іономір лабораторний рН-150 | 07-31 |  | 0-14 рН | + 0,05 рН | 25.02.00 свідоцтво №191 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Висновок: Засоби вимірів обрані вірно і метрологічно забезпечені, що дозволило одержати достовірні результати.

Метролог   Костенюк В.І.                                                    Підпис

2. Заключення метрологічної експертизи на: (назва НДР, дисертації)_________________________________________________________

В результаті експертизи встановлено, що номенклатура вимірюваних параметрів відповідає меті та задачам роботи, технічні засоби вимірювань були вибрані вірно, засоби вимірювань були метрологічно забезпечені в період виконання роботи, вибір методик виконаний вірно, розрахункові чисельні дані подані вірно терміни, найменування та позначення фізичних величин правильні.

При виконанні роботи забезпечена єдність вимірювань, одноманітність подано чисельних даних, результати досліджень достовірні та відтворювані.

Відповідальний за проведення

метрологічної експертизи                                         Костенюк В.І.

Керівник наукової роботи

Відповідальний за методики                                 проф. Роговий Ю.Є.